## Sem tipo ocorrencia
SAC | Situacao pre-importacao | Ano | Abas fonte | Linhas origem SAC | Linha item | Status planilha | Data abertura | Data encerramento | NF usada | Cliente | Referencia | Descricao planilha | Quantidade problema | Serie/Lote | Categoria | Setor origem problema | Relato cliente | Tipo de ocorrencia correto | Observacao
038/2023 | OK COM AVISO | 2023 | 2023 | 24 | 24 | Concluído | 21/12/2023 | 01/03/2024 | 503 | MUNICIPIO DE MAMBORE
003/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 5, 6 | 5 | Concluído | 10/01/2024 | 02/05/2024 | 450 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | IO014-500 | Agar sangue base (agar infusão) sem sangue - frasco 500g | 1 |  |  | Licitação | Produto com vencimento inferior a 80%
003/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 5, 6 | 6 | Concluído | 10/01/2024 | 02/05/2024 | 450 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | IO550-500 | Ágar nutriente - frasco 500g | 4 |  |  | Licitação | produto com vencimento inferior a 80%
005/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 8 | 8 | Concluído | 11/01/2024 | 17/01/2024 | 594 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 1177-90x15 | Placa de petri em vidro c/tampa 90x15mm | 1 | S/N | Vidrarias | Externo_Transportadora | Placa de petri chegou quebrada
006/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 9, 10 | 9 | Concluído | 12/01/2024 | 08/02/2024 | 116 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | BLUE1600TA-L-BAT | Microscópio trinocular acro. série blue 1600x c/preparo p/bateria |  |  | Equipamento |  | Cliente solicitou o envio de uma NF, pois no sistema dele o produto foi cadastrado com um codigo somente, e na hora do pagameto a nossa NF foi cadastrada com dois, o que esta impossibilitando o pagamento ser concluido.
006/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 9, 10 | 10 | Concluído | 12/01/2024 | 08/02/2024 | 116 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | BIO-HDMI | Câmera digital p/microscópio hdmi 10.5mp |  |  | Equipamento |  | Cliente solicitou o envio de uma NF, pois no sistema dele o produto foi cadastrado com um codigo somente, e na hora do pagamneto a nossa NF foi cadastrada com dois, o que esta impossibilitando o pagamento ser concluido.
008/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 12 | 12 | Concluído | 17/01/2024 | 06/05/2024 | 575 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | CRAET-185-220V | Estufa digital de esterilização e secagem com circulação e renovação de ar, 185 L, até 250°C | 1 | 20204463 | Equipamento | Produção | Solicita manutenção/troca da estufa. Interruptor não fica parado na posição "desligar", sendo necessário retirar da tomada para que a estufa fique desligada; há grades soltas/soldas quebradas;
040/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 68 | 68 | Concluído | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 858 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | BMD-10-220V | Banho Maria Digital, marca Vulcan, capacidade 10 litros, aquec até 100 °C, 220 Volts | 5 | 20204877/20204879/20204700/20204702/20204704 | Equipamento | Produção | RECEBERAM CINCO UNIDADES DO BANHO MARIA COM CAPACIDADE DE 10 LITROS (NÚMERO DE EMPENHO 2415/0026/2023) E NÃO FORAM AS GRADES INTERNAS PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SEM ELAS NÃO É POSSÍVEL UTILIZAR O EQUIPAMENTO
056/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 89 | 89 | Concluído | 05/03/2024 | 21/03/2024 | 758 | DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE | 7201-24X32-CX100 | Lamínulas p/microscopia, tamanho 24x32mm, embalagem c/100 laminulas | 700 | S/N |  |  | CLIENTE DEVOLVEU MATERIAL, POIS NÃO RECEBEU ETIQUETAS.
073/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 111 | 111 | Concluído | 18/03/2024 | 05/03/2025 | 1067 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | BMD-6-220V | Banho maria digital, marca vulcan, capacidade 6 litros, aquec até 100 °c, 220 volts | 1 | 20204912 |  |  | APÓS DESEMBALAR O EQUIPAMENTO: AO PROCEDER A DESEMBALAGEM DO BANHO MARIA, CONSTATEI A FALTA DA PEÇA PLÁSTICA PARA LEVANTAR A TAMPA. NA FOTO ANEXA VERIFICA-SE QUE ESTÁ SOMENTE UM PARAFUSO. VERIFICA-SE TAMBÉM, QUE O SISTEMA DE DRENAGEM É PRECÁRIO! VEIO DE FABRICA, COM UM "LACRE DESCARTÁVEL" PARA MANTER A MANGUEIRA DE SAÍDA DOBRADA E OBSTRUÍDA (FOTO ANEXA). É INADMISSÍVEL NÃO TER UM DISPOSITIVO ROSQUEÁVEL OU ALGUM TIPO DE TORNEIRA PARA CONTROLAR A DRENAGEM. O "RALO" INTERNO PARA DRENAGEM, É ELEVADO
092/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 138 | 138 | Concluído | 08/04/2024 | 12/04/2024 | 1142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA |  |  |  |  | Vidrarias |  | Cliente solicita a emissão da carta de correção da NF 1142 informando as marcas conforme o empenho 02034/2023.
101/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 163 | 163 | Concluído | 08/05/2024 | 16/08/2024 | 297 | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL | CCV-280-220V | Câmara para conservação de imunobiológicos, Capacidade 280 litros, 220V - Reg Anvisa 81906560002 | 1 | 20204471 | Equipamento |  | A câmara instalada na ESF Jardim Novo Eden começou a vazar agua em >> seu interior e necessita de reparo com maior brevidade possível.
103/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 167 | 167 | Concluído | 10/05/2024 | 13/05/2024 | 1188 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VX-38-BI | Agitador vortex ate 3.800 rpm veloc regulavel, c/velocidade ajustável | 1 | 202303824 | Equipamento |  | Cliente informa que a NF 1188 necessita das seguintes adequações: corrigir na nota fiscal o Tomador, pois a razão social está incorreta, passar para fundo estadual de saude. obs. aceitam a carta de correção para este caso.
110/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 175 | 175 | Concluído | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 1142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA | 1175-50 | Vidro de relógio borossilicato 050mm | 10 | S/N |  |  | Cliente solicita carta de correção, pois o descritivo dos itens não confere com o empenho.
111/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 176 | 176 | Concluído | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 1411 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | IO121-500 | Caldo infusão cérebro coração - frasco 500g | 1 | S/N |  |  | Cliente solicita carta de correção, alterando unidade de pacote para frasco.
112/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 177 | 177 | Concluído | 05/06/2024 | 16/07/2024 | 1431 | RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA | DT-4500-220V | Centrífuga digital c/motor por indução até 4500rpm multirotores - registro anvisa n°80815670001 | 5 | S/N | Equipamento | Licitação | Cliente solicita visita técnica para instalação e qualificações iniciais dos equipamentos, conforme previsto em edital.
115/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 186 | 186 | Concluído | 10/06/2024 | 18/07/2024 | 1449 | FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA | REDI-P-102 | Refratômetro digital portátil série brix% escalas brix 0-90% e índice de refração | 1 |  |  |  | Cliente informa que não consegue abrir o equipamento para inserir a bateria e alega que entrou em contato com a importadora IONLAB onde foram orientados a devolvê-lo. Enviamos um video explicando a forma correta de abertura para assim inserir a bateria tendo em vista que a cliente apontou que um dos problemas do equipamento é de que era necessario o auxilio de um homem para que conseguisse abrir.
135/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 209 | 209 | Concluído | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 1190 | REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA, EMERGENCIA E HOSPITALAR | [6 empty] | 03/07 - Carta de correção feita e enviada ao cliente
136/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 210 | 210 | Concluído | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 1564 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | [6 empty] | 04/07 - Carta de correção feita e enviada ao cliente
137/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 211 | 211 | Concluído | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 1567 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | [6 empty] | 05/07 - Carta de correção feita e enviada ao cliente
180/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 276 | 276 | Concluído | 04/10/2024 | 16/10/2024 | 1642 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DRW-320-BI | Lavadora de microplacas elisa - registro anvisa n°80815670002 | 1 | 382040006 | Equipamento |  | VIMOS POR MEIO DESTE ABRIR CHAMADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TENDO EM VISTA PROBLEMAS SURGIDOS NO EQUIPAMENTO ABAIXO: LAVADORA DE MICROPLACAS N° DE SÉRIE: 382040006 MODELO: DRW-320-BI MARCA: KASUAKI FICAMOS NO AGUARDO DA VISITA TÉCNICA COM A BREVIDADE QUE O CASO REQUER.
207/2024 | OK COM AVISO | 2024 | 2024 | 309 | 309 | Concluído | 12/12/2024 | 17/03/2025 | 1429 | MUNICIPIO DE IBIPORA | CD-5000-110V | Centrifuga Digital Multirrotores, até 5000 rpm, 110V, Registro Anvisa: 81906560001 | 1 | 20205261 | Equipamento | Produção | NA DATA DE HOJE A CENTRÍFUGA DIGITAL ANCO MODELO CD-5000-BI (DA NOTA FISCAL 1429 DE 17/05/2024) APRESENTOU PROBLEMA E NÃO ESTÁ LIGANDO. PARECE SER MAL CONTATO NO FIO. ALÉM DISTO, A HASTE QUE FICA ANCORADA NA TAMPA ESTÁ SOLTA, QUEBROU. COMO O EQUIPAMENTO AINDA ESTÁ NA GARANTIA, SOLICITO AVERIGUAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA. IMAGEM ANEXA. EMPENHO 4913/2024
223/2025 | OK COM AVISO | 2025 | 2024, 2025-2026 | 329, 15 | 329 | Concluído | 29/01/2025 | 14/02/2025 | 2450 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | GE004-500 | Pipeta pasteur 3ml não estéril - pct 500 un - registro anvisa n°80815670007 | 11 | S/N | Plástico | Externo_Transportadora | CLIENTE INFORMA QUE FICOU FALTANDO 500 UNIDADES DA PIPETA PASTEUR E QUE NA NF CONSTA 6 UNIDADES DE CAIXAS E QUE ELE RECEBEU APENAS 5 CAIXAS.
224/2025 | OK COM AVISO | 2025 | 2024, 2025-2026 | 330, 331, 16, 17 | 330 | Concluído | 29/01/2025 | 25/03/2025 | 2437 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC DE BRASILIA | 1120-250 | Frasco erlenmeyer boca larga de 250ml | 21 | S/N | Vidrarias | Externo_Transportadora | o erlenmeyer 250 mL de vidro graduado do tipo boca larga com orla veio com uma unidade quebrada
224/2025 | OK COM AVISO | 2025 | 2024, 2025-2026 | 330, 331, 16, 17 | 331 | Concluído | 29/01/2025 | 25/03/2025 | 2437 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC DE BRASILIA | 1231-15X100 | Tubo de ensaio, sem borda, Medindo 15X100MM, vidro neutro | 2 | S/N | Vidrarias | Licitação | O tubo de ensaio 15 x 100 mm de vidro tipo fundo redondo sem orla não veio conforme o pedido do empenho, pois a descrição correta do pedido foi duas caixas com 100 unidades e veio apenas dois tubos de ensaio na entrega, ou seja, apenas duas unidades do tubo foram enviadas.
230/2025 | OK COM AVISO | 2025 | 2024, 2025-2026 | 337, 23 | 337 | Concluído | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 2297 | MUNICIPIO DE BOA VISTA | [6 empty] | CLIENTE SE RECUSOU A RECEBER O MATERIAL. O EMPENHO FOI CANCELADO DEVIDO AO FIM DO CONTRATO NO DIA 31/12/2024.
231/2025 | OK COM AVISO | 2025 | 2024, 2025-2026 | 338, 24 | 338 | Concluído | 13/02/2025 | 19/05/2025 | 2459 | COMANDO DA AERONAUTICA |  |  | 1 | 20206000 | Equipamento |  | CONFORME CONTATO TELEFÔNICO, VENHO POR ESTE EMAIL SOLICITAR UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO APARELHO DE ESTUFA DE SECAGEM TENDO EM VISTA QUE O MESMO APRESENTOU PROBLEMAS AO SE MANTER EM FUNCIONAMENTO. (ESET-150-110V Estufa digital de esterilização e secagem, 150 L, aquecimento até 250°C)
275/2025 | OK COM AVISO | 2025 | 2024, 2025-2026 | 396, 82 | 396 | Aberto | 16/09/2025 | 29/10/2025 | 2159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
275/2025 | OK COM AVISO | 2025 | 2024, 2025-2026 | 396, 82 | 82 | Aberto | 16/09/2025 | 29/10/2025 | 2159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ESET-90-220V | Estufa digital de esterilização e secagem, 90 L, aquecimento até 250°C | 1 |  |  |  | ESTUFA NÃO AQUECE.
275/? | BLOQUEADO |  | 2025-2026 | 196 | 196

## Resumo
Item | Valor
SACs sem Tipo de problema | 26
Linhas/itens listados | 30
Como preencher | Preencher a coluna amarela Tipo de ocorrencia correto.